# 响应文件（格式）

正本/副本

**响应文件**

项目名称：建材所关于购买氙灯耐气候试验箱项目

项目编号：【JCFW】2021-002

（供应商名称） （盖章）

年 月 日

**目 录**

一、报价函

二、资格证明文件

一、报 价 函

**致**(采购单位)：

根据贵方项目的询比公告，我方(填姓名和职务)经正式授权并代表报价供应商(供应商名称)提交响应文件原件正本一份副本两份；我方经考察和研究该项目询价公告的采购需求后，我单位报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** | **数量（台）** | **价格（元）** | **质保期** |
| 1 | 氙灯耐气候试验箱 | 温度范围：RT+10℃~80℃  湿度范围：30~90%R·H  光谱波长：290nm~800nm（全光谱）  降雨时间：1~999.9分钟，可调  降雨周期：1~240分钟，间隔可调  氙灯功率：无指定  样品盘：可旋转 | 1 |  |  |
| 2 | 发热管 | （配件） | 2 |  |  |
| 3 | 加湿纱布 | （配件） | 20 |  |  |
| 4 | 悬浮开关 | （配件） | 1 |  |  |
| 5 | 灯管 | （配件） | 7 |  |  |
| 6 | 加湿发热管 | （配件） | 6 |  |  |
| 总报价：人民币合计金额（大写）  （小写） | | | | |  |

投标人： （全称） （盖单位公章/签字）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或授权委托人： （签字）

日期： 年 月 日

**二、资格证明文件**

1、有效的 “营业执照”副本或《事业单位法人证书》复印件（加盖单位公章，**必须提供**）；

2、法定代表人有效的身份证复印件（加盖单位公章，**必须提供**）；

3、法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时**必须提供**）；

4、投标人认为需要说明的其他文件和材料。